República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para La Educación Universitaria

IUTEPI Sede Valencia

Diplomado Atención Integral a Población con Necesidades Educativas Especiales y/o con Discapacidad

Propuesta Socio-Educativa: Estrategia  de Intervención Compensatoria

“ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA EN EL IUTEPI SEDE VALENCIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIO EDUCATIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

“ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA EN EL LITIN SEDE VALENCIA PARA LA INCLUSIÓN SOCIO EDUCATIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

PROFESOR.                                                            PARTICIPANTE:

Valencia Diciembre  2024

Situación  Problemática y/o Nudos Críticos

Dado el planteamiento anterior en 1960 la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO  adopta la Convención Relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza” (Jiménez, 2002. p. 9) El mismo autor refiere que esta política social señala la discriminación en el ámbito educativo y es la más importante norma jurídica internacional que reconoce la violación del principio de igualdad en los centros de enseñanza, desde primaria hasta la educación superior.

Por otra parte  la “Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948 expresa que “Todos nacemos iguales, por la simple condición de que somos personas, aunque no tengamos las mismas características”. Este enfoque integral exige una transformación de la manera de pensar, donde los esfuerzos estén dirigidos a satisfacer las necesidades de todas las personas, incluso de aquellas que no tienen la misma capacidad de desenvolvimiento que la mayoría. Sin embargo, se vive en un mundo plagado por las diferencias étnicas y sociales que ocasionan en la humanidad un mal que le origina muchos problemas: el rechazo y aislamiento de su semejante.

Objetivos de la Propuesta:

Objetivo General

que  propicien la accesibilidad  de las personas con discapacidad en el IUTI - LITIN sede valencia con el fin de una  inclusión socio educativa.

Objetivos Específicos:

- Impulsar acciones que garanticen una adecuada accesibilidad de las personas con discapacidad

- Sugerir el uso y aplicación del Manual de accesibilidad de las personas con discapacidad (CONAPDIS)

Justificación

Intervención Compensatoria.

Para compensar la problemática de accesibilidad en el IUTEPI - LITIN se propone utilizar el  “Manual de Accesibilidad de las Personas con Discapacidad” del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (CONAPDIS), siguiendo los lineamientos del Estado venezolano, el cual  ha promovido la Participación Popular, para la eliminación de barreras actitudinales y arquitectónicas, al estimular una conciencia colectiva que coadyuve a socavar las bases de una sociedad que se ha tornado inaccesible para la población con discapacidad. Esto se encuentra fundamentado en los  artículos 19, 21, 58 y 81 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)  de  y  en la Ley para las Personas con Discapacidad (2007).

“MANUAL DE ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” DEL CONSEJO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS)

INCLUSIÓN DEL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y

ADULTO CON DISCAPACIDAD EN ACTIVIDADES LÚDICAS,

ESCOLARES Y DEPORTIVAS.

URBANISMO

Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, y todas las personas naturales y jurídicas de derecho privado, que planifiquen, diseñen, proyecten, construyan, remodelen y adecuen edificaciones y medios urbanos y rurales en el ámbito nacional, estadal y municipal deben cumplir con las normas de la Comisión Venezolana de

Normas Industriales (COVENIN), así como las reglamentaciones técnicas sobre la materia provenientes de los organismos respectivos, relativas a la accesibilidad y transitabilidad de las personas con discapacidad. Las áreas comunes de zonas residenciales, los diseños interiores para uso educativo, deportivo, cultural, de atención en salud, centros, establecimientos y oficinas comerciales, sitios de recreación, turísticos y los ambientes urbanos tendrán áreas que permitan desplazamientos sin obstáculos ni barreras y el acceso seguro a los diferentes ambientes y servicios sanitarios a personas con discapacidad. Artículo 31. Ley para Personas con Discapacidad.

Rampas

- El ancho mínimo libre de las rampas debe ser de 0,90m.

- El pavimento de las rampas debe ser firme, antideslizante y sin accidentes.

- En las rampas no continuas, las juntas no deben ser mayores de 1cm.

- Los descansos se colocaran entre tramos de rampa, cuando exista la posibilidad de un giro y frente a cualquier tipo de acceso.

RAMPAS HIDRAULICAS                                 PUERTAS CORREDIZAS

El largo del descanso debe tener una dimensión mínima libre de 1,20m. Al comenzar y finalizar una rampa debe existir una superficie de aproximación que permita inscribir un círculo de 1,20 m de diámetro como mínimo, que no debe ser invadida por elementos fijos, móvileso desplazables o por el barrido de puestas.

Las rampas deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y desde su piso terminado hasta un plano paralelo a él ubicado a 2,05 m de altura. Cuando las rampas salven desniveles superiores a 0,25 m deben llevar pasamanos. Cuando las rampas salven desniveles superiores a 0,10 m deben llevar bordillos.

RAM PAS CON

RAMPAS CON PASAMANOS

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS

En todo estacionamiento público se deben disponer puestos para estacionar cómodamente vehículos conducidos o que transporten personas con discapacidad motora. Las normas COVENIN establecen un ancho mínimo de 3,65 m. Y deben estar ubicados lo más próximo al medio transitable peatonal. Deben estar claramente indicados mediante el símbolo internacional de accesibilidad, en el pavimento con pintura antiresbalante, así como una señalética frente a cada uno de los puestos a los que se hace referencia, cuyas medidas no deben ser menores a 30 x 45 cm. Y ubicado a una altura no mayor de 1,80 m. ni menor de 1,00m, esto, entre el nivel del piso y la parte superior de la señalética.

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA.

Y deben estar ubicados lo más próximo al medio transitable peatonal. Deben estar claramente indicados mediante el símbolo internacional de accesibilidad, en el pavimento con pintura antiresbalante, así como una señalética frente a cada uno de los puestos a los que se hace referencia, cuyas medidas no deben ser menores a 30 x 45 cm. Y ubicado a una altura no mayor de 1,80 m. ni menor de 1,00m, esto, entre el nivel del piso y la parte superior de la señalética.

BAÑOS ACCESIBLES

VIVIENDA

Las salas de baño de las viviendas, deben ser accesibles a una persona con discapacidad visual o con algún impedimento motriz estando en sillas de ruedas o usando bastón, de manera que su, ocupante entre en el baño, cierre la puerta, se dirija desde una posición frontal y/o lateral a las piezas sanitarias y pueda mantenerse en privado. El área física del baño debe ser mínimo de 90 cm².

Baños Públicos

En las entradas a los servicios sanitarios de uso público debe colocarse el símbolo internacional de accesibilidad. El recinto utilizable por la persona de silla de ruedas se ubicará lo más lejos posible de la entrada principal. Las dimensiones mínimas del recinto privado deben ser de 1,75m de ancho por 1,55m de largo. La puerta del recinto debe tener un ancho mínimo de 90cm con apertura hacia fuera del recinto.

Se debe prever un espacio lateral para transferencia desde la silla de ruedas al WC, cuyas dimensiones mínimas deben ser 1,20 x 0,80m. Debe disponerse un espacio de giro y maniobra entre las piezas y las puertas de 1,5m de diámetro. En caso de salas de baños para varones, debe haber urinarios. La distancia entre el borde superior de los urinarios y el piso no debe exceder 45cm. En urinarios colgados en la pared se deben instalar barras de sostén a cada lado del artefacto sanitario.

BAÑ

Lavamanos

Debe estar libre de obstáculos en su parte inferior, a excepción de las tuberías correspondientes, permitiendo su uso a personas en sillasde ruedas. La altura del borde inferior o de cualquier otro accesorio (Ej. Empotrado) debe estar entre 70 cm. y 75 cm. Al menos un grifo de los lavamanos debe ser de tipo palanca.

LIBRES DE OBSTÁCULOS                           GRIFO TIPO PALANCA

Accesorios Sanitarios

Los accesorios sanitarios tales como dispensador de jabón, dispensador de toallas u otros, deben ubicarse a una altura máximo 1.00m. Sobre el nivel del piso. En el baño, deben colocarse barras de sostén ubicadas en las paredes adyacentes, separadas de éstas 5 cm, a una altura entre 80 cm. y 90 cm. sobre el nivel del piso. Las barras deben soportar sin doblarse ni desprenderse una fuerza de 150 kg.

ACCESORIOS A ALTURAS MÁX 1 M

DUCHAS Y POCETAS

REGADERAS TIPO TELÉFONO

Las duchas deben ser, preferiblemente, tipo palanca. Se recomienda la instalación de regaderas tipo teléfono. El espacio del sector de ducha, debe ser suficiente de modo que una persona sentada en una silla de ruedas pueda practicar su higiene con comodidad. Deben instalarse barras de sostén. No deben existir brocales, sin desniveles y piso antirresbalante. La distancia entre el borde superior de los urinarios y el piso no debe exceder 45 cm. Se debe instalar barras de sostén aun lado de la pieza sanitaria.

PUERTAS CORREDIZAS

En aquellos ambientes separados por puertas, debe preverse el paso de personas en sillas de ruedas o personas con disCapacidad visual, a través de puertas corredizas y manillas que faciliten el deslizamiento de las puertas. El ancho mínimo de esta debe ser de 90 cm. El umbral de las puertas debe estar a ras de piso. Los sistemas manuales de apertura y cierre deben ser tipo palanca o con agarraderas.

MANILLAS TIPO PALANCA                PUERTAS CORREDIZAS

SEÑALÉTICAS DE ACCESIBILIDAD

A fin de orientar y facilitar la transitabilidad de las personas en el medio urbanizado y las edificaciones, se deben colocar señales en condiciones adecuadas para las personas con disCapacidad. Toda señalización debe realizarse recurriendo simultáneamente a diferentes formas de comunicación (visual, táctil, audible) a efectos de asegurar su percepción por todas las personas, independientemente de la disCapacidad que tengan. De acuerdo con el objetivo de las señales, éstas se pueden clasificar en: orientadoras, direccionales y funcionales.

Señales de Orientación: Por ejemplo: croquis, planos, modelos. Éstos deben ser colocados en lugares de fácil acceso y rápida ubicación.

Señales Direccionales: Por ejemplo: rieles guías, avisos número de piso. Deben constituir una secuencia lógica desde el punto de partida hasta los diferentes destinos.

Señales Funcionales: Por ejemplo: estacionamientos, baños de damas, baños de caballeros, servicio de comida, ascensores. Brindan una explicación clara de las funciones a las que hacen referencia.

INFORMACIÓN INTERACTIVA

SEÑALES AUDIBLES

Señales Visuales: Deben estar claramente definidas en su forma, color y grafismo. Deben estar bien iluminadas, o ser luminosas. Deben destacarse por contraste.

Señales Táctiles: Las señales táctiles deben realizarse en relieve suficientemente contrastado, no lacerante y de dimensiones abarcables por el elemento que la deba detectar, dedos, pies o bastón.

Señales Audibles: Las señales audibles deben ser emitidas de manera distinguible e interpretable. Se debe prestar especial atención a los niveles de sonido máximos de estas señales, con el objeto de evitar que las mismas resulten lacerantes. Por ejemplo: las señales de alarma audibles deben producir un nivel de sonido que exceda el nivel prevalente en por lo menos 15db y no deben sobrepasar los 120db.

Ubicación de las señales: Las señalizaciones visuales ubicadas en las paredes, deben estar a alturas comprendidas entre 140,00 cm. y 170,00 cm. Los emisores de señales visuales y audibles que se coloquen suspendidos, deben estar a una altura superior a 210,00 cm.

Las señales táctiles de percepción manual, deben ubicarse a alturas comprendidas entre 70,00cm y 120,00cm, colocándose siempre que sea posible a 120,00cm de altura. En los casos que se requiera una orientación especial para personas ciegas, las señales táctiles se deben disponer en pasamanos o en líneas de referencia que acompañen los recorridos. Las dimensiones de los textos y de los símbolos deben estar de acuerdo a la superficie y a la distancia del observador. Las señales táctiles que indiquen la proximidad de un desnivel deben realizarse mediante un cambio de textura en el pavimento en todo el ancho del desnivel o del recorrido.

Edificios Accesibles: Todas aquellas edificaciones de uso común deben reunir ciertas condiciones para ser accesibles a las personas con discapacidad, ya que la construcción de espacios físicos que sean accesibles para todas las personas debe ser el objetivo de toda sociedad.

ACCESOS CON RAMPAS Y PUERTAS ANCHO MIN 0.90 mts

ACCESOS CON RAMPAS Y PUERTAS ANCHO MIN 0.90 mts

Accesos: En los accesos a las edificaciones deben disponerse rampas conjuntamente con escaleras en los desniveles entre la acera y la edificación a nivel de planta baja, e internamente en ésta última hasta los medios de circulación vertical.

Puertas: En aquellos ambientes separados mediante puertas, en cualquier tipo o modalidad, debe preverse el paso a personas en sillas de ruedas. Las puertas de una sola hoja deben tener un ancho mínimo de

90 cm. En las puertas de dos hojas al menos una de ellas debe tener ancho mínimo de 90 cm. En las puertas de dos hojas al menos una de ellas debe tener ancho mínimo de 90 cm. Los sistemas manuales de apertura y cierre de puertas deben ser tipo palanca y colocados a una altura de 90cm sobre el nivel del piso. Los umbrales de las puertas estarán perfectamente nivelados a ras con el resto del piso; de no ser posible, el umbral se biselará con una altura máxima de 1cm. El acceso principal así como al de las salas de baño con acceso para personas en sillas de ruedas, no deben ser menores de 90 cm. No deben instalarse puertas giratorias en pasillos de uso público.

Pasillos: Deben ser bien iluminados natural y/o artificialmente. Ancho libre mínimo de 1,50m. En los extremos de los pasillos debe preverse el giro de una persona en silla de ruedas, para lo cual en cada extremo de pasillo se debe disponer un diámetro libre mínimo 1,50m. Zócalos de

h = 30cm, en las paredes de los pasillos. Para transitar las  diferencias de nivel deben colocarse rampas.

PASILLOS ANCHOS

LÁMPARA DE EMERGENCIA

Además los pasillos deben contar con luces de emergencia con energía propia para casos de apagones o siniestros. La superficie de los pisos debe ser lisa y antirresbalante, y se debe colocar cambios de textura y/o color como código de alerta en los ingreso a espacios, inicio y terminaciones de rampas, de escaleras, bordes, balcones, etc.

Escaleras: Las escaleras de uso público deben tener un ancho mínimo de 1,20m. La superficie de la huella debe ser antirresbalante y señalar el

borde de la misma. Peldaños entre 28 y 32 cm. de huella y entre 14 y 18 de contrahuella, sin salientes. Deben disponer de pasamanos en toda su longitud, en ambos sentidos de circulación, a una altura entre 80 cm. y 90 cm. medidos desde la superficie del piso. S

EÑALAR EL BORDE

Barandas en rampas y escaleras: Por la seguridad de las personas con discapacidad, ante la caída por ausencia de paredes laterales, las barandas son la mejor opción, cuya altura del pasamanos se ubique entre 80 y 90 cm. Capacidad de carga 150 Kg. y distancia entre barras de 15 cm.

MIN 1.20mts

SUPERFICIE ANTIRRESBALANTEANDAS Y ANCHOS

SALVA ESCALERAS

En viviendas donde existan más de un piso o edificios de apartamentos, los ascensores son la mejor opción para personas en sillas de ruedas y con discapacidad visual. Las escaleras deben tener pasamanos para personas con discapacidad visual o motora, salvaescalera y piso antirresbalante.

SALVAESCALERA

SALVA

PISOS ANTIRESBALANTES

EÑALAR EL BONCHO MIN 1.2ERFICIE ANTIRRESBLARANDANCHOS

Ascensores: La plataforma de cabina debe ser de mínimo 1,10m de ancho por 1,40 de largo y altura de 2,10m. Las puertas del ascensor con apertura de ancho libre mínimo de 0,90m y altura mínima de 2m. Ningún botón del panel de control debe estar situado a una altura superior de 1,20m del nivel del piso.

Los botones de emergencia y parada deben estar situados en la parte inferior del panel de control. Los botones del panel de control, así como los de llamada en cada nivel deben estar demarcados con el sistema Braille. Deben tener pasamanos en los cerramientos fijos. Dispositivos auditivos y luminosos, que orienten a las personas sobre la proximidad del piso a arribar o sobre el cual se encuentran.

BOTONES

BOTONES EN BRAILLE CONINDICADORES VISIBLES Y AUDIBLES

VÍAS DE EVACUACIÓN

Deben estar señalizadas de manera que sean de fácil y destacada percepción en forma visual y táctil, cumpliendo con las normas de señalizaciones. Deben estar libres de obstáculos.

Si existe desnivel entre la edificación y el exterior debe haber rampas para el mejor escape de personas con discapacidad físico motora.

Establecimientos de Recreación

En los lugares de esparcimiento y recreación cerrados tales como teatros, cines auditórium o en las graderías de instalaciones deportivas, entre otros se debe reservar y demarcar lugares para la ubicación de personas en sillas de ruedas.

UBICACIÓN DE PERSONAS EN SILLAS DE RUEDAS

Las personas en sillas de ruedas deben ser ubicados sobre zonas horizontales, sin obstruir el tránsito en los pasillos ni puertas y cerca de las entradas o salidas principales. La situación de los lugares indicados debe permitir una buena visión hacia el área donde se presenta el evento y con una distribución sin discriminación. Las edificaciones de este tipo deben contar con salas de servicios sanitarios, pasillos, ascensores, accesos, puertas, taquillas y estacionamientos accesibles a las personas en sillas de ruedas y señalizados para personas con otras discapacidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ley para las Personas con Discapacidad (2007)

Manual de Accesibilidad de las Personas con Discapacidad” del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad.